- Приложение

к постановлению главы администрации

Березовского района  № 64

от 23.01.2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

НА 2012 - 2015 ГОДЫ»

| № п/п | Мероприятия программы | исполнитель | Источник финансир ования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Приведение объектов муниципальной собственности Березовского района в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение противопожарной защиты объектов культуры, находящихся в собственности Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт кровли здания Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | Комитет по культуре | всего | 883,058 | 883,058 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 883,058 | 883,058 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт электрооборудования Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | Комитет по культуре | всего | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Пристрой к котельной здания библиотеки для дежурства операторов (выполнение непосредственного выхода из котельной наружу) Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | - | - | 2013 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | - | - | 2013 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Измерение сопротивления изоляции электросетей Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | Комитет по культуре | всего | 30 | 30 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 30 | 30 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Замена огнетушителей Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | - | - | 2013 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | Комитет по культуре | всего | 88,973 | 88,973 | 0 | 0 | 0 | 2015 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 88,973 | 88,973 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр» | Комитет по культуре | всего | 53,96 | 53,96 | 0 | 0 | 0 | 2015 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 53,96 | 53,96 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Приобретение насосов для пож. гидрантов (4шт) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | - | - | 2013 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Огнезащитная обработка деревянных панелей в фойе, сцены и одежды сцены Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр» | Комитет по культуре | всего | 14,04 | 14,04 | - | 0 | - | 2014 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 14,04 | 14,04 | - | 0 | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | - | - | 2013 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Замена огнетушителей (12шт.) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | - | - | 2013 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | - | - | 2013 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | - | - | 2013 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Замена огнетушителей (25шт.) Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей» | Комитет по культуре | всего | 40 | 40 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 40 | 40 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2015 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли в двух корпусах Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств» | Комитет по культуре | всего | 60 | 60 | - | 0 | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 60 | 60 | - | 0 | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств» | Комитет по культуре | всего | 40 | 40 | - | 0 | - | 2014 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 40 | 40 | - | 0 | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Замена огнетушителей (6шт.) Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | - | - | 2013 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств» | Комитет по культуре | всего | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2015 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Ремонт пожарно-охранной сигнализации в 2-х корпусах Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | - | 0 | - | 2014 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | - | 0 | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | - | 0 | 2015 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств» | Комитет по культуре | всего | 65 | 65 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 65 | 65 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Замена огнетушителей (12шт.) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | - | 0 | - | 2014 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | - | 0 | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2015 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | - | 0 | 2013 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств» | Комитет по культуре | всего | 99 | 99 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 99 | 99 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Замена огнетушителей (6шт.) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | - | - | 2013 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств» | Комитет по культуре | всего | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2015 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Приведение в соответствие нормам пожарной безопасности теплоузла (объект газовая котельная) Муниципальное казенное учреждения «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | Комитет по культуре | всего | 342,942 | 342,942 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 342,942 | 342,942 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  | всего | 1955,973 | 1955,973 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 1955,973 | 1955,973 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Обеспечение противопожарной защиты зданий, находящихся в собственности Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Монтаж и наладка пожарной сигнализации в зданиях: Администрации Березовского района, земской управы, гаража администрации Березовского района | МКУ «ХЭС АБР» | всего | 1410,67 | 1410,67 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 1410,67 | 1410,67 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт кровли здания гаража администрации Березовского района | МКУ «ХЭС АБР» | всего | 2080,797 | 2080,797 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 2080,797 | 2080,797 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Приведение в соответствие нормам пожарной безопасности здания электростанции п.Теги | Городское поселение Березово | всего | 983,0 | 983,0 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения | 983,0 | 983,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Установка светильников во взрывозащитном исполнении в здании «гаража» администрации района | МКУ «ХЭС АБР» | всего | 33,0 | 33,0 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 33,0 | 33,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Огнезащитная обработка конструкций выполненных из дерева и материалов на ее основе здания «Земской управы» | МКУ «ХЭС АБР» | всего | 51,93 | 51,93 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 51,93 | 51,93 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Огнезащитная обработка конструкций выполненных из дерева и материалов на ее основе здания «гаража» администрации Березовского района | МКУ «ХЭС АБР» | всего | 84,303 | 84,303 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 84,303 | 84,303 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Огнезащитная обработка конструкций выполненных из дерева и материалов на ее основе здания «Администрации района» | МКУ «ХЭС АБР» | всего | 17,1 | 17,1 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 17,1 | 17,1 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Испытание электроустановки в здании «Земской управы» администрации Березовского района | МКУ «ХЭС АБР» | всего | 23,167 | 23,167 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 23,167 | 23,167 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Испытание электроустановки в здании «Администрации района» | МКУ «ХЭС АБР» | всего | 71,23 | 71,23 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 71,23 | 71,23 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Испытание огнезащитного покрытия в здании «администрации Березовского района» | МКУ «ХЭС АБР» | всего | 32,0 | 32,0 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 32,0 | 32,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Приведение в соответствие нормам пожарной безопасности здания «Земской управы» администрации Березовского района | МКУ «ХЭС АБР» | всего | 600,0 | 600,0 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 600,0 | 600,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря для зданий находящихся в собственности МО «Березовский район» | МКУ «ХЭС АБР» | всего | 450,83 | 450,83 | - | - | - | 2012 | Повышение уровня огнезащиты зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 450,83 | 450,83 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  | всего | 5838,027 | 5838,027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | 5838,027 | 5838,027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство пожарного водоема в с. Саранпауль на 54 м.куб. | Сельское поселение Саранпауль | всего | 1350,0 | - | - | 1350,0 | - | 2014 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1350,0 | - | - | 1350,0 | - |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | - | - | 0 | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: | 0 | - | - | 0 | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство пожарного водоема в с. Сосьва на 54 м.куб. | Сельское поселение Саранпауль | всего | 1350,0 | - | - | 1350,0 | - | 2014 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1350,0 | - | - | 1350,0 | - |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | - | - | 0 | - |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: | 0 | - | - | 0 | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство пожарного водоема в с. Сартынья на 54 м.куб. | Сельское поселение Саранпауль | всего | 1350,0 | - | - | - | 1350,0 | 2015 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1350,0 | - | - | - | 1350,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | - | - | - | 0 |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: | 0 | - | - | - | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительство пожарного водоема в с. Теги на 54 м.куб. | Городское поселение Березово | всего | 1350,0 | - | - | - | 1350,0 | 2015 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1350,0 | - | - | - | 1350,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | - | - | - | 0 |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: | 0 | - | - | - | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пожарного водоема в с.Теги | Городское поселение Березово | всего | 0 | - | 0 |  |  | 2013 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | - | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пожарных водоемов в с.Саранпауль, с.Сосьва, с. Сартынья | Сельское поселение Саранпауль | всего | 0 | - | 0 |  |  | 2013 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | - | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  | всего | 5400,0 | - | 0 | 2700,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 5400,0 | - | - | 2700,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | всего | 13194,0 | 7794,0 | 0 | 2700,0 | 2700,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 5400,0 | - | - | 2700,0 | 2700,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 7794,0 | 7794,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | В том числе софинансиро вание: | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |